Список продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (утв. постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 241)

+-----------------------------------------------------------------------N

| Наименование продукции | Код |

| | ТН ВЭД России |

|------------------------------------------------+----------------------|

| | |

|-----------------------------------------------------------------------|

| I. Продукция, требующая представления сертификата соответствия |

| либо документов о его признании в соответствии с международным |

| договором Российской Федерации |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 1. Средства обеспечения пожарной безопасности |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Огнетушители: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|переносные |  8424 10 200 0, |

| |  8424 10 800 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|передвижные |  8424 10 800 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Стволы пожарные, пеногенераторы, пеносмесители: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|стволы ручные | 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|стволы лафетные | 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|стволы воздушно-пенные | 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|средства, используемые в комплекте | 5909 00 |

|со стволами, - рукава пожарные напорные | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|пеносмесители воздушно-пенных стволов и | 7307, |

|генераторов пены средней кратности | 7412, |

| | 7609 00 000 0, |

| | 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|генераторы пены низкой кратности для подслойного| 8424 |

|тушения пожаров | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Средства индивидуальной защиты людей при пожаре:| |

|------------------------------------------------+----------------------|

|средства индивидуальной защиты органов дыхания и| |

|зрения пожарных: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|аппараты дыхательные со сжатым воздухом |  9020 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|аппараты дыхательные (противогазы) со сжатым |  9020 00 000 0 |

|кислородом | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|лицевые части для средств индивидуальной защиты |  9020 00 000 0 |

|органов дыхания и зрения пожарных | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|каска пожарная | из 6506 10 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|специальная защитная одежда пожарных, материалы | |

|и ткани для специальной защитной одежды | |

|пожарных: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|боевая одежда пожарных (специальная защитная | из 6203, |

|одежда общего назначения) | из 6210, |

| | из 6211, |

| | из 7019 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|боевая одежда пожарных для районов России с | из 6201, |

|умеренно холодным и очень холодным климатом | из 6203, |

| | из 6210, |

| | из 6211, |

| | из 7019 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|специальная защитная одежда от повышенных | из 6201, |

|тепловых воздействий | из 6203, |

| | из 6210, |

| | из 6211 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|специальная защитная одежда изолирующего типа | из 6203, |

|(изолирующие костюмы) | из 6210, |

| | из 6211 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|подшлемник для пожарного | из 6505 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|белье термостойкое для пожарного | из 6107, |

| | из 6109, |

| | из 6114 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|ткани для специальной защитной одежды пожарных | из 5407, |

| | из 5408, |

| | из 5512 - |

| | из 5516, |

| | из 5903, |

| | из 5906 99, |

| | из 7019 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|специальная защитная обувь для пожарных | из 6401 - |

| | из 6403 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|средства индивидуальной защиты рук пожарных | из 4203 29 100 0, |

| | из 6116, |

| | из 6216 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|средства защиты органов дыхания и зрения людей | |

|от продуктов горения при эвакуации из | |

|задымленных помещений во время пожара и | |

|аварийных ситуаций: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|самоспасатели изолирующие |  9020 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|самоспасатели фильтрующие |  9020 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Средства спасения людей при пожаре: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0, |

| | 7616 99 900 9 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|веревки пожарные спасательные | из 5607, |

| | из 5609 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|пояса пожарные спасательные | из 4203 30 000 0, |

| | из 6307 20 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|карабины пожарные | 7326 90 910 0, |

| | 7326 90 930 0, |

| | 7326 90 980 9, |

| | 7616 99 100 9 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Оборудование и изделия для спасания людей при | |

|пожаре: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|устройства спасательные прыжковые пожарные |  4016 95 000 0, |

| | из 6306 12 000 0, |

| | из 6306 19 000 0, |

| | из 6306 91 000 0, |

| | из 6306 99 000 0, |

| | из 6307 90 990 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|устройства спасательные рукавные пожарные | из 6307 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|устройства канатно-спусковые пожарные | из 5609 00 000 0, |

| | из 5607 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|установки компрессорные для наполнения сжатым |  8414 40 100 0, |

|воздухом баллонов дыхательных аппаратов для |  8414 80 510 9, |

|пожарных |  8414 80 750 9, |

| |  8414 80 780 9 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|приборы переносные для проверки дыхательных | 9026 20 |

|аппаратов пожарных | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Дополнительное снаряжение пожарных - фонари |  8513 10 000 0 |

|пожарные носимые | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Порошковые огнетушащие составы, пенообразователи| |

|для тушения пожаров: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|порошки огнетушащие | 2836 30 000 0, |

| | 3104 30 000 0, |

| | 3105 40 000 0, |

| |  3813 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|пенообразователи для тушения пожаров | 3402 11, |

| | 3402 13 000 0, |

| | 3402 19 000 0, |

| |  3813 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|средства пожарной автоматики | из 8443 32 100, |

| | из 8471, |

| | из 8504 40, |

| | из 8517, |

| | из 8518, |

| | из 8519, |

| | из 8527, |

| | из 8528, |

| | из 8531, |

| | из 8533, |

| | из 8536, |

| | из 8537, |

| | из 8543, |

| | из 8547, |

| | из 9022, |

| | из 9027, |

| | из 9405 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Элементы автоматических установок пожаротушения:| |

|------------------------------------------------+----------------------|

|модули установок газового пожаротушения | 7311 00, |

| | 7613 00 000 0, |

| | из 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|модули газового пожаротушения изотермические | 7311 00, |

| | 7613 00 000 0, |

| | из 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|устройства распределительные установок газового | 8481 80 |

|пожаротушения автоматических | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|модули установок порошкового пожаротушения |  3813 00 000 0, |

|автоматических | 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|модули установок пожаротушения тонкораспыленной | 8413, |

|водой | 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|узлы управления установок водяного и пенного | 8412, |

|пожаротушения автоматических | 8481 80, |

| | 8537 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|пеносмесители и дозаторы установок водяного и | 7307, |

|пенного пожаротушения (за исключением | 7309, |

|устанавливаемых на обводных линиях водопитателя)| 7310, |

| | 7412, |

| | 7609 00 000 0, |

| | 7612, |

| | 8424, |

| | 8479, |

| | 8481 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|дозаторы установок пенного пожаротушения | 7307, |

|автоматических | 7309, |

| | 7310, |

| | 7412, |

| | 7609 00 000 0, |

| | 7612, |

| | 8424, |

| | 8479, |

| | 8481 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|сигнализаторы давления и потока жидкости | 9026 20 |

|пожарные установок водяного и пенного | |

|пожаротушения автоматических | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|оросители водяные спринклерные и дренчерные |  8424 89 000 9, |

| |  8424 90 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8412, |

| |  8479 89 970 9 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|оросители пенные спринклерные и дренчерные |  8424 89 000 9, |

| |  8424 90 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные |  3813 00 000 0, |

| | 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|клапаны узлов управления, запорные устройства | 8481 30 910, |

| |  8481 30 990 0, |

| |  8481 40 100 0, |

| |  8481 80 610 0, |

| |  8481 80 710 0, |

| | 8481 80 81 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|установки водяного и пенного пожаротушения |  8424 89 000 9 |

|роботизированные | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Огнезащитные вещества и материалы | из 3209, |

| | из 3809, |

| |  3824 90 700 0, |

| | из 6806, |

| | 6808 00 000 0, |

| | из 6815 |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 2. Устройства электротехнические и приборы электрические |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Аппараты защиты электрических цепей: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|устройства защитного отключения, управляемые | 8536 30 |

|дифференциальным током, используемые в | |

|электрических сетях переменного тока с | |

|номинальным напряжением не более 440 В и | |

|номинальным током не более 200 А | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|автоматические выключатели | 8536 20 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Электрические кабели: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|кабели (не распространяющие горение, | из 8544 |

|огнестойкие) | |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 3. Вещества и материалы строительные, |

| применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу |

| или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного |

| транспорта и метрополитена |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Материалы отделочные и облицовочные: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|плиты из поливинилхлорида | из 3918, |

| | из 3919, |

| | 3920 43, |

| | 3920 49, |

| | 3921 12 000 0, |

| | 3921 90 600 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|блоки из поливинилхлорида | из 3918, |

| | из 3919, |

| | 3920 43, |

| | 3920 49, |

| | 3921 12 000 0, |

| | 3921 90 600 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы листовые (листы, плиты, пластины, | 3918, |

|блоки) из термопластов | из 3919 90, |

| | из 3920 |

| | (кроме |

| | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| | (кроме |

| | 3921 14 000 0) |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы пленочные отделочные | 3918, |

| | из 3919 90, |

| | из 3920 |

| | (кроме |

| | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 (кроме |

| | 3921 14 000 0) |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы отделочные для стен и потолков, обои | 3918, |

|из текстильных материалов и стекловолокна | из 3919 90, |

|(включая ткани декоративные из стекловолокна) и | из 3920 |

|материалы пленочные на основе полимеризационных | (кроме |

|смол | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| | (кроме |

| | 3921 14 000 0), |

| | из 3925 90, |

| | из 4814, |

| | из 5603, |

| | из 5903, |

| | из 5905 00, |

| | из 6809, |

| | из 7016 90, |

| | из 7019 32 000, |

| | из 7019 52 000 0, |

| | из 7019 59 000 0, |

| | из 7019 90, |

| | из 7606 11 100 0, |

| | из 7606 12 500 0, |

| | из 7610 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|панели декоративные (из древесно-стружечных и | из 4410, |

|древесно-волокнистых плит, фанеры) отделочные и | из 4411, |

|огнестойкие | из 4412, |

| | из 4421 90 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы листовые и слоистые (кроме | 3918, |

|стеклопластиков и электроизоляционных | из 3919 90, |

|материалов) | из 3920 |

| | (кроме 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| |(кроме 3921 14 000 0) |

|------------------------------------------------+----------------------|

|изделия профильно-погонажные из полимерных | из 3916, |

|материалов | из 3925 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Материалы тепло- и звукоизоляционные: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|изделия минераловатные на синтетическом | 6806 |

|связующем, плиты минераловатные | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|маты минераловатные прошивные | 6806 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|утеплитель минераловатный | 6808 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|изделия минераловатные тепло- | 6808 00 000 0 |

|и звукоизоляционные прочие | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы и изделия теплоизоляционные | 3921 13 |

|неминеральные и из пенополиуретанов | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|плиты битумвермикулитовые гипсокартонные | 6809 |

|звукопоглощающие и полистирольные | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|плиты из стекловолокна, стекловаты и | из 6806 90 000 0, |

|базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные;| из 6815 99 100 0, |

|ячеистое или пеностекло | из 7016 90, |

| | из 7019 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|маты из стекловолокна, стекловаты и | из 6806 90 000 0, |

|теплоизоляционные из базальтового волокна | из 6815 99, |

| | из 7019 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Покрытия пола: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|пластмассовые, резиновые наливные (композиции из| из 3208, |

|эпоксидных, полиуретановых и иных смол, | из 3214, |

|применяемые для изготовления полов методом | из 3918, |

|окрашивания наливом), на основе бумаги или | из 3919 90, |

|картона | из 3920 |

| | (кроме 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| |(кроме 3921 14 000 0),|

| | из 4008 |

| |(кроме 4008 29 000 0),|

| |  4016 91 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|плитки для полов полимерные | из 3918, |

| | из 3919 90, |

| | из 3920 (кроме |

| | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 (кроме |

| | 3921 14 000 0), |

| | из 3925 90 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|линолеум | Из 5904 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Кровельные и гидроизоляционные материалы: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы рулонные кровельные | из 3919 90, |

|и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные| из 3920 |

|и изоляционные) | (кроме 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| |(кроме 3921 14 000 0),|

| | из 6807 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы листовые, включая листы битумные, | 4008 11 000 0, |

|резинобитумные и резинотекстильные | 4008 19 000 0, |

| | 4008 21 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки | из 5701, |

|напольные | из 5702 |

| |(кроме 5702 10 000 0),|

| | из 5703, |

| | из 5704, |

| | из 5705 00 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Материалы отделочные и теплоизоляционные для | из 3916, |

|вагонов метрополитена и пассажирских, включая | из 3919, |

|элементы мягкой мебели | из 3921, |

| | из 4412, |

| | из 5515, |

| | из 5603 |

| |(кроме 5603 14 100 1, |

| | 5603 94 100 1), |

| | из 5903, |

| | из 6806, |

| | из 6815, |

| | из 7019, |

| | из 9401, |

| | из 9404 90 |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 4. Строительные конструкции и изделия |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы| из 3214 |

|(материалы, изделия или сборные конструкции), | (кроме |

|шинопроводы низковольтные | 3214 10 900 0), |

| | из 3506, |

| | из 6806, |

| | из 6809, |

| | из 6810 11, |

| | из 6810 91, |

| | из 6815, |

| | из 8544 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Заполнения проемов в противопожарных преградах: | 4418 10, |

|окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки | 4418 20, |

| | 7308 30 000 0, |

| | 7308 90 990 0, |

| | 7610 10 000 0, |

| | 7610 90 900 0, |

| |  8431 31 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Клапаны противопожарные инженерных систем зданий| 8481 80 |

|и сооружений (в том числе вентиляционных систем | |

|различного назначения, систем пневмотранспорта, | |

|вакуумной пылеуборки, мусороудаления, | |

|кондиционирования) и для защиты технологических | |

|проемов | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Каналы инженерных систем зданий и сооружений (в | из 6903, |

|том числе воздуховоды систем вентиляции и | из 6905, |

|кондиционирования, каналы систем технологической| из 7303 00, |

|вентиляции, газоходы, трубы стальные и | из 7304, |

|керамические для удаления дымовых газов), за | из 7305, |

|исключением каналов инженерных систем | из 7306, |

|противодымной защиты | из 7308 90 990 0, |

| | из 7321 90 000 0, |

| | из 7326 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Вентиляторы дымоудаления | из 8414 59 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Кабельные короба и каналы, в том числе каналы | из  3916 10 000 0, |

|перфорированные электромонтажные для прокладки в| из 3916 20, |

|электрических шкафах, трубы электромонтажные для| из 3917 21, |

|прокладки кабелей и изолированных проводов из | из 3917 23, |

|полимерных материалов | из  3917 32 310 0, |

| | из  3917 32 350 0, |

| | из 3925 90 200 0, |

| | из 8547 |

|-----------------------------------------------------------------------|

| II. Продукция, требующая представления декларации о соответствии либо |

| документов о ее признании в соответствии с международным договором |

| Российской Федерации |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 1. Средства обеспечения пожарной безопасности |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Газовые огнетушащие составы (за исключением | 2903 49, |

|азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием |  3813 00 000 0 |

|основного вещества в перечисленных газах более | |

|95 процентов | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Первичные средства пожаротушения, за исключением| |

|огнетушителей: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|шкафы пожарные | из 9403 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|клапаны пожарных кранов | 8481 80 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Пожарный инструмент - инструмент для проведения | 8201, |

|специальных работ при пожаре (комбинированный | 8205, |

|гидравлический инструмент, ручной | 8425, |

|механизированный инструмент с электро- | 8467 |

|и мотоприводом) | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Пожарное оборудование, за исключением пожарных | 8481 |

|стволов, пеногенераторов и пеносмесителей: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|колонка пожарная | 8481 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|гидранты пожарные подземные | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного |  3813 00 000 0, |

|применения | 8424 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|арматура пожарная: | 7307, |

| | 7609 00 000 0, |

| | 8481 80 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|головки соединительные пожарные | 7307, |

| | 7609 00 000 0, |

| | 8481 80 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|разветвления рукавные | 7307, |

| | 7609 00 000 0, |

| | 8481 80 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|сетки всасывающие | 7307, |

| | 7326, |

| | 7609 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|водосборники рукавные | 7307, |

| | 7609 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|машины (автомобили) пожарные: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|для тушения пожаров водой | 8705 30 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|для тушения пожаров специальными | 8705 30 000 0 |

|огнегасительными средствами | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|комбинированного тушения крупных пожаров | 8705 30 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|автолестницы и автоподъемники пожарные | 8705 30 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|автомобили оперативно-технической службы | 8702, |

| | 8703, |

| | 8704, |

| | 8705 30 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|насосы центробежные пожарные | 8413 70 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|мотопомпы пожарные | 8413 70 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|рукава резиновые напорно-всасывающие | 4009 11 000 0 |

|с текстильным каркасом неармированные | |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 2. Вещества и материалы строительные, не применяемые для отделки |

| путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную |

| зону и для подвижного состава железнодорожного |

| транспорта и метрополитена |

| |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Материалы отделочные и облицовочные: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|плиты из поливинилхлорида | из 3918, |

| | из 3919, |

| | 3920 43, |

| | 3920 49, |

| | 3921 12 000 0, |

| | 3921 90 600 0 |

| | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|блоки из поливинилхлорида | из 3918, |

| | из 3919, |

| | 3920 43, |

| | 3920 49, |

| | 3921 12 000 0, |

| | 3921 90 600 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы листовые (листы, плиты, пластины, | 3918, |

|блоки) из термопластов | из 3919 90, |

| | из 3920 |

| | (кроме |

| | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| | (кроме |

| | 3921 14 000 0) |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы пленочные отделочные | 3918, |

| | из 3919 90, |

| | из 3920 |

| | (кроме |

| | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 (кроме |

| | 3921 14 000 0) |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы отделочные для стен и потолков, обои | 3918, |

|из текстильных материалов и стекловолокна | из 3919 90, |

|(включая ткани декоративные из стекловолокна) | из 3920 |

|и материалы пленочные на основе | (кроме |

|полимеризационных смол | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| | (кроме |

| | 3921 14 000 0), |

| | из 3925 90, |

| | из 4814, |

| | из 5603, |

| | из 5903, |

| | из 5905 00, |

| | из 6809, |

| | из 7016 90, |

| | из 7019 32 000, |

| | из 7019 52 000 0, |

| | из 7019 59 000 0, |

| | из 7019 90, |

| | из 7606 11 100 0, |

| | из 7606 12 500 0, |

| | из 7610 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|панели декоративные (из древесно-стружечных и | из 4410, |

|древесно-волокнистых плит, фанеры) отделочные и | из 4411, |

|огнестойкие | из 4412, |

| | из 4421 90 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы листовые и слоистые (кроме | 3918, |

|стеклопластиков и электроизоляционных | из 3919 90, |

|материалов) | из 3920 |

| | (кроме |

| | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| | (кроме |

| | 3921 14 000 0) |

|------------------------------------------------+----------------------|

|изделия профильно-погонажные из полимерных | из 3916, |

|материалов | из 3925 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Материалы тепло- и звукоизоляционные: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|изделия минераловатные на синтетическом | 6806 |

|связующем, плиты минераловатные | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|маты минераловатные прошивные | 6806 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|утеплитель минераловатный | 6808 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|изделия минераловатные тепло- | 6808 00 000 0 |

|и звукоизоляционные прочие | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы и изделия теплоизоляционные | 3921 13 |

|неминеральные и из пенополиуретанов | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|изделия минераловатные тепло- | 6808 00 000 0 |

|и звукоизоляционные прочие | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы и изделия теплоизоляционные | 3921 13 |

|неминеральные и из пенополиуретанов | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|плиты битумвермикулитовые гипсокартонные | 6809 |

|звукопоглощающие и полистирольные | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|плиты из стекловолокна, стекловаты | из 6806 90 000 0, |

|и базальтового волокна тепло- | из 6815 99 100 0, |

|и звукоизоляционные; ячеистое или пеностекло | из 7016 90, |

| | из 7019 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|маты из стекловолокна, стекловаты | из 6806 90 000 0, |

|и теплоизоляционные из базальтового волокна | из 6815 99, |

| | 7019, |

| | 7019 31 000 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Покрытия пола: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|пластмассовые, резиновые наливные (композиции из| из 3208, |

|эпоксидных, полиуретановых и иных смол, | из 3214, |

|применяемые для изготовления полов методом | из 3918, |

|окрашивания наливом), на основе бумаги или | из 3919 90, |

|картона | из 3920 (кроме |

| | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| |(кроме 3921 14 000 0),|

|------------------------------------------------+----------------------|

|плитки для полов полимерные | из 3918, |

| | из 3919 90, |

| | из 3920 (кроме |

| | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 (кроме |

| | 3921 14 000 0), |

| | из 3925 90 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|линолеум (рулоны и плитки) | из 3918, |

| | из 5904 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Кровельные и гидроизоляционные материалы: | |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы рулонные кровельные | из 3919 90, |

|и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные| из 3920 |

|и изоляционные) | (кроме |

| | 3920 71 - |

| | 3920 73, |

| | 3920 79), |

| | из 3921 |

| | (кроме |

| | 3921 14 000 0), |

| | из 6807 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|материалы листовые, включая листы битумные, | 4008 11 000 0, |

|резинобитумные и резинотекстильные | 4008 19 000 0, |

| | 4008 21 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки | из 5701, |

|напольные | из 5702 |

| | (кроме |

| | 5702 10 000 0), |

| | из 5703, |

| | из 5704, |

| | из 5705 00 |

|------------------------------------------------+----------------------|

|Материалы текстильные и кожевенные, применяемые | из 4107, |

|для изготовления штор, занавесов, постельных | из  4112 00 000 0, |

|принадлежностей, элементов мягкой мебели | из 4113, |

| | из 4114, |

| | из 4115, |

| | из 4205 00 900 0, |

| | из 5111, |

| | из 5112, |

| | из 5209, |

| | из 5211, |

| | из 5212, |

| | из 5309, |

| | из 5310, |

| | из 5311, |

| | из 5407, |

| | из 5408, |

| | из 5512, |

| | из 5514, |

| | из 5515, |

| | из 5516, |

| | из 5601, |

| | из 5602, |

| | из 5603 |

| | (кроме |

| | 5603 14 100 1, |

| | 5603 94 100 1), |

| | из 5801, |

| | из 5802 30 000 0, |

| | из 5803 00, |

| | из 5903 |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 3. Строительные конструкции и изделия |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Огнестойкие строительные конструкции, - каналы | 7326 |

|инженерных систем противодымной защиты | |

+-----------------------------------------------------------------------+